От: татводпроект ОАО <tvproekt@rambler.ru>

таблица1

| Анализ состояния системы водоснабжения в населенных пунктах Кайбицкого муниципального района. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Числен-ность | Балансодержа-тель | Год постройки | Существующая мощность | Качество воды | Необходимая мощность | Планир. протяжен-ность водопро-вода |
|  |  |  |  |  | объем м3/ сутки | протяжен ность , м |  | объем м3/ сутки | протя- женность | + |
| 1 | Надеждинское сельское поселение | 247 |  |  |  | 4100 | . |  |  | 4100 |
|  | С.Надеждино | 133 | СП | 1972 | 20,4 | 1500 | соответ. | 20,4 |  | 1500 |
|  | Д.Муратово | 87 | СП | 1973 | 13,6 | 1800 | соответ. | 13,6 |  | 1800 |
|  | Д.Кичкеево | 27 | СП | 2014 | 4 | 800 | соответ | 4 |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |