Информация   по Надеждинскому   сельскому поселению о водопроводах за 2015 год

- Процент обеспеченности жилого фонда водопроводом- 88%

- Всего водозаборных скважин – 4 :с.Надеждино – 2, д.Муратово – 1, д.Кичкеево -1, из них водонапорная башня в д.Муратово, станции частотного управления – с.Надеждино, д.Кичкеево

- Процент изношенности водопроводных сетей.- 14%

- Количество капитально отремонтированных в отчетном году: скважин: д. Муратово – замена глубинного насоса. Сумма освоенных средств -72472руб

- Построено новых водопроводов, в 2014 году в д.Кичкеево 0,8 км. Сумма освоенных средств.-600000руб.

- Протяженность водопроводной сети, всего 4,1 км

- Наличие паспортов на водопроводы.-нет

- Общее количество водоразборных колонок-18, установлено новых колонок в 2014 году в д.Кичкеево – 1, ликвидировано колонок нет

- Число проб водопроводной воды на санитарно-химические и микробиологические исследования -1 шт.  ( д.Кичкеево) выполненные ведомственной лабораторией-1 (шт.), из них не отвечает гигиеническим нормативам (шт.),-нет превышение ПДК (во сколько раз)-нет.

- Мероприятия по строительству,  ремонту и реконструкции канализационных сетей (км.), сооружений проведенных (районный центр, село, всего). Сумма освоенных средств. -нет

- Перечень канализационных очистных сооружений – принадлежность, количество.-нет

13. Число аварий на водопроводных сетях и сооружениях, причины возникновения, сроки их ликвидации.-1 раз- замена насоса, 1 раз ремонт колонки, 1 раз ремонт трассы. 14.Количество населенных пунктов всего-4, из них обеспечено централизованным водоснабжением в сравнении с предыдущим годом-3

15 Численность населения всего, из них  обеспечены централизованным водоснабжением в сравнении с предыдущим годом -334чел/294чел..

16.Количество населенных пунктов, пользующихся децентрализованным водоснабжением (колодцы, родники);пос.Репьевка -1

17. Численность населения, пользующегося местными источниками водоснабжения (колодцы, родники);-40чел.

18. Количество источников местного водоснабжения всего (колодцы, родники).- 5

19. Открытая или закрытая система горячего водоснабжения, % населения обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, контроль за качеством воды горячего водоснабжения.-нет

20. Наличие у балансодержателя артезианских скважин, водопроводных сетей программы производственного контроля.-нет

21. Количество водопроводов, не имеющих балансодержателей (название населенного пункта). Количество водопроводов переданных на баланс в истекшем году.-нет

22. Количество децентрализованных источников (родники :д.Кичкеево-3, д.Репьёвка -1, д.Чистые Ключи – 1 , ). Количество децентрализованных источников переданных на баланс в истекшем году, из них родники -нет